## 業務範囲一覧
■三鷹市包括施設管理業務 対象施設及び対象業務一覧（令和８年４月時点）
※施設情報は、「三鷹市新都市再生ビジョン」の掲載情報等による。
※対象業務は、公募時点の業務内容をもとに代表的な区分で整理したものである。複数の区分にまたがる業務もあるため、詳細は本業務の受託者と調整する。
施設情報 | [13 empty] | 保守管理業務 | [31 empty] | 修繕 業務 | 巡回点検業務 | 備考
[14 empty] | 01設備保守・点検 | [19 empty] | 02環境衛生 | [7 empty] | 03植栽 | 04警備 | 05_その他
対象区分 | No. | 施設名 | 建物名称等 | 所管部署 （R6.4現在） | 建物分類（大） | 建物分類（小） | 所有形態 | 指定管理施設 | 延床面積 （専有面積） | 建築年度（学校は最も古い校舎） | 構造 種別 | 地上 階数 | 地下 階数 | 0101 | 0102 | 0103 | 0104 | 0105 | 0106 | 0107 | 0108 | 0109 | 0110 | 0111 | 0112 | 0113 | 0114 | 0115 | 0116 | 0117 | 0118 | 0119 |  | 0201 | 0202 | 0203 | 0204 | 0205 | 0206 | 0207 | 0208 | 0301 | 0401 | 0501 |  | 0601 | 0701
[14 empty] | 特定建築物 | 電気工作物 | フロン漏洩検査 | 消防用設備 | 昇降機 | 段差解消機 | リフト | 自動 ドア | 空調 設備 | ガス 空調 | 非常用発電機・電源 | ポンプ | 非常通報装置 | 防犯カメラ | 遊具 | 散水装置 | プール循環浄化装置 | 厨房 設備 | その他設備 | （業務名） | 日常・特別清掃 | 空調換気清掃 | 汚水槽・雑排水槽等清掃 | 受水槽・雑用水槽等清掃 | グリストラップ清掃 | 建築物衛生管理 | 害虫等駆除 | 水質 検査 | 樹木・植栽管理・除草 | 機械 警備 | その他業務 | （業務名） | 200万円以下修繕 | 定期 巡回
包括管理施設対象施設 | 1 | 市民センター | 庁舎棟・議場棟 | 契約管理課 | 行政系施設 | 庁舎等 |  |  | 9891.04 | 1965 | RC | 5 | 2 | 〇 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | [7 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇（一部） | 〇 | ・市民センター全体に係る保守管理業務含む（公会堂、弓道場・アーチェリー場） ・総合管理業務（清掃、環境衛生管理等）及び保守管理業務の一部（電気工作物、消防設備等）は対象外 ・修繕は保守管理業務に伴う案件に限る
| 2 | 市民センター | 第二庁舎 | 契約管理課 | 行政系施設 | 庁舎等 |  |  | 2701.46 | 1990 | S | 4 | 1 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | [11 empty] | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇（一部） | 〇
| 3 | 市民センター | 第三庁舎 | 契約管理課 | 行政系施設 | 庁舎等 |  |  | 488.16 | 1963 | S | 1 | [8 empty] | 〇 | [18 empty] | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇（一部） | 〇
| 4 | 市民センター | 市民センター立体駐車場 | 契約管理課 | 行政系施設 | 駐車場 |  |  | 4043.22 | 2018 | S | 3 |  | 〇 |  |  |  | 〇 | [8 empty] | 〇 | [14 empty] | 〇 |  |  |  | 〇（一部） | 〇
| 5 | 第一分庁舎 |  | 契約管理課 | 行政系施設 | 庁舎等 |  |  | 1075.68 | 2004 | 軽量S | 2 |  |  |  | 〇 |  | 〇 | [21 empty] | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇
| 6 | 三鷹市上連雀分庁舎 |  | 契約管理課 | 行政系施設 | 庁舎等 |  |  | 965.93 | 2016 | S | 3 |  | 〇 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | [16 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇
| 7 | 三鷹駅前まちづくり推進本部事務局執務室 |  | 三鷹駅前まちづくり推進本部事務局 | 行政系施設 | 庁舎等 | 借受 |  | 182.87 | 1996 | SRC | - | - | [5 empty] | 〇 |  | 〇 | [12 empty] | 〇 | 〇 | [7 empty] | 〇 | 〇 | 玄関マット賃貸借 | 〇 | 〇
| 8 | 教育センター |  | 総務課 | 行政系施設 | 庁舎等 |  |  | 3994.64 | 1979 | RC | 3 | 1 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | [10 empty] | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | アスベスト粉塵濃度測定 | 〇 | 〇 | 総合管理業務は業務対象外（清掃、環境衛生管理等）
| 9 | 三鷹東部市政窓口 |  | 市民課 | 行政系施設 | 庁舎等 |  |  | 100.56 | 1985 | RC | 1 |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | [11 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇
| 10 | 三鷹西部市政窓口 |  | 市民課 | 行政系施設 | 庁舎等 |  |  | 107.44 | 1985 | W | 2 |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | [11 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇
| 11 | 三鷹台市政窓口 | （災対用倉庫併設） | 市民課 | 行政系施設 | 庁舎等 |  |  | 90 | 1984 | RC | 2 |  |  |  |  | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | [11 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇
| 12 | 第一小学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 5743.91 | 1966 | RC | 4 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇 | 修繕はレイアウト変更等に係る案件を除く
| 13 | 第二小学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 6833.24 | 1967 | RC | 4 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇
| 14 | 第三小学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 6925.31 | 2012 | RC | 3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇
| 15 | 第四小学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 4594.42 | 1963 | RC | 4 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇
| 16 | 第五小学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 5823.95 | 1966 | RC | 4 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇
| 17 | 第六小学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 6792.38 | 1968 | SRC | 4 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | アスベスト粉塵濃度測定 | 〇（一部） | 〇
| 18 | 第七小学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 5623.34 | 1966 | RC | 3 | 1 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇
| 19 | 大沢台小学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 5967.1 | 1968 | RC | 4 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇
| 20 | 高山小学校 | 校舎・体育館・時限付き新校舎 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 10744.19 | 2001 | RC | 4 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇
| 21 | 南浦小学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 6718.56 | 1967 | RC | 4 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 太陽光発電・蓄電設備保守 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇
| 22 | 中原小学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 6332.05 | 1966 | RC | 3 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | アスベスト粉塵濃度測定 | 〇（一部） | 〇
| 23 | 北野小学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 5920.59 | 1969 | RC | 4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇
| 24 | 井口小学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 4726.56 | 1971 | RC | 4 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇
| 25 | 東台小学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 6936.14 | 2010 | RC | 3 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 雨水濾過装置保守 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇
| 26 | 羽沢小学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 5871.2 | 1980 | RC | 4 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇
| 27 | 第一中学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 11227.44 | 1971 | RC | 5 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | プール温水シャワー設備保守 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇
| 28 | 第二中学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 9483.14 | 1971 | RC | 4 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇
| 29 | 第三中学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 10447.64 | 1998 | RC | 3 | 1 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 太陽光発電・蓄電設備保守 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇
| 30 | 第四中学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 7438.8 | 1967 | RC | 4 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇
| 31 | 第五中学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 8738.91 | 1969 | RC | 4 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | プール真空式温水器保守、プール可動式屋根保守 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | アスベスト粉塵濃度測定 | 〇（一部） | 〇
| 32 | 第六中学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 7382.61 | 1976 | RC | 4 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇
| 33 | 第七中学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 6098.05 | 1983 | RC | 5 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇
| ー | 小・中学校（学校開放） |  | スポーツ推進課 |  |  |  |  | - | - | - | - | [21 empty] | 〇 | [7 empty] | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇
| 34 | 大沢地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 153.36 | 1979 | RC | 2 |  | 〇 |  |  | 〇 | [28 empty] | 〇 | 〇
| 35 | 野崎地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 209.17 | 1984 | W | 2 |  | 〇 |  |  | 〇 | [9 empty] | 〇 | [6 empty] | 〇 | [11 empty] | 〇 | 〇
| 36 | 井口地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 161.8 | 1992 | RC | 2 |  | 〇 |  |  | 〇 | [28 empty] | 〇 | 〇
| 37 | 東野地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 161.63 | 1986 | RC | 1 |  | 〇 |  |  | 〇 | [28 empty] | 〇 | 〇
| 38 | 上連雀地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 168.3 | 1993 | RC | 2 |  | 〇 |  |  | 〇 | [28 empty] | 〇 | 〇
| 39 | 深大寺地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 162 | 1991 | RC | 2 |  | 〇 |  |  | 〇 | [16 empty] | 〇 | [11 empty] | 〇 | 〇
| 40 | 牟礼西地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 202.78 | 1971 | W | 2 |  | 〇 |  |  | 〇 | [28 empty] | 〇 | 〇
| 41 | 牟礼南地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 171.63 | 1993 | RC | 2 |  | 〇 |  |  | 〇 | [9 empty] | 〇 | [6 empty] | 〇 | [11 empty] | 〇 | 〇
| 42 | 下連雀むらさき地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 130 | 1974 | RC | 2 |  | 〇 |  |  | 〇 | [9 empty] | 〇 | [6 empty] | 〇 | [7 empty] | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇
| 43 | 中原地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 140 | 1973 | RC | 2 |  | 〇 |  |  | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇
| 44 | 山中地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 152.8 | 1975 | SRC | 2 |  | 〇 |  |  | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇
| 45 | 上連雀通北地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 150 | 1976 | SRC | 2 |  | 〇 |  |  | 〇 | [28 empty] | 〇 | 〇
| 46 | 上連雀堀合地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 157.5 | 1979 | SRC | 2 |  | 〇 |  |  | 〇 | [28 empty] | 〇 | 〇
| 47 | 井の頭東部地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 137.2 | 1980 | RC | 2 |  | 〇 |  |  | 〇 | [9 empty] | 〇 | [6 empty] | 〇 | [7 empty] | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇
| 48 | 北野地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 261.42 | 1982 | RC | 2 |  | 〇 |  |  | 〇 | [24 empty] | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇
| 49 | 高山地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 155.42 | 1982 | RC | 2 |  | 〇 |  |  | 〇 | [28 empty] | 〇 | 〇
| 50 | 下連雀南浦地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 150 | 1984 | RC | 2 |  | 〇 |  |  | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇
| 51 | 大沢原地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 150.75 | 1985 | W | 2 |  | 〇 |  |  | 〇 | [28 empty] | 〇 | 〇
| 52 | 上連雀新道北地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 160 | 1986 | RC | 2 |  | 〇 |  |  | 〇 | [28 empty] | 〇 | 〇
| 53 | 牟礼東地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 163.01 | 1987 | RC | 2 |  | 〇 |  |  | 〇 | [28 empty] | 〇 | 〇
| 54 | 天神前地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 163.01 | 1988 | RC | 2 |  | 〇 |  |  | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇
| 55 | 下連雀八丁目地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 114 | 1989 | RC | 2 |  | 〇 |  |  | 〇 | [9 empty] | 〇 | [6 empty] | 〇 | [11 empty] | 〇 | 〇
| 56 | 中原一丁目地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 163.01 | 1990 | RC | 2 |  | 〇 |  |  | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇
| 57 | 新川三丁目地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 165 | 1991 | RC | 2 |  | 〇 |  |  | 〇 | [28 empty] | 〇 | 〇
| 58 | 井口西地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 164.86 | 1991 | RC | 2 |  | 〇 |  |  | 〇 | [28 empty] | 〇 | 〇
| 59 | 新川宿地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 180.51 | 1992 | RC | 2 |  | 〇 |  |  | 〇 | [28 empty] | 〇 | 〇
| 60 | 井の頭地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 351.47 | 1979 | RC | 3 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | [16 empty] | 〇 | 〇 | [7 empty] | 〇 |  |  | 〇 | 〇
| 61 | 大沢下原地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 137.92 | 2005 | S | 1 |  | 〇 |  |  | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇
| 62 | 三鷹市消費者活動センター・三鷹駅前地区公会堂 |  | コミュニティ創生課・生活経済課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 860.52 | 1982 | RC | 3 | 1 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | [11 empty] | 〇 |  | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 |  |  | 〇 | 〇
| 63 | 下連雀地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 202.56 | 1987 | RC | 3 |  | 〇 | [31 empty] | 〇 | 〇 | 設備保守点検は下連雀複合施設で実施
| 64 | 牟礼地区公会堂 | （災害対策用備蓄倉庫併設） | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 134.03 | 2015 | S | 2 |  | 〇 |  |  | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇
| 65 | 三鷹台地区公会堂 | （五小学童・放課後等デイサービス施設併設） | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 122.82 | 2014 | S | 2 |  | 〇 |  |  | 〇 | [24 empty] | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇
| 66 | 三鷹図書館 |  | 図書館 | 社会教育系施設 | 図書館 |  |  | 3172.31 | 1983 | RC | 2 | 1 | 〇 |  |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | [17 empty] | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇（一部） | 〇 | ・総合管理業務（清掃、環境衛生管理検等）及び保守管理業務の一部（消防用設備等）は対象外 ・修繕は保守管理業務に伴う案件に限る
| 67 | 東部図書館 |  | 図書館 | 社会教育系施設 | 図書館 |  |  | 596.92 | 1979 | RC | 2 |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | [10 empty] | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇
| 68 | 西部図書館 |  | 図書館 | 社会教育系施設 | 図書館 |  |  | 690.44 | 1986 | RC | 2 |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | [11 empty] | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇
| 69 | 南部図書館みんなみ |  | 図書館 | 社会教育系施設 | 図書館 | 借受 |  | 790.95 | 2013 | RC | - | [8 empty] | 〇 |  | 〇 | [8 empty] | 〇 | 太陽光発電設備保守 | 〇 | [6 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
| 70 | 星と森と絵本の家 |  | 芸術文化課 | 社会教育系施設 | 図書館 |  |  | 345.62 | 2009 | W | 1 |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | [11 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 玄関マット賃貸借 | 〇 | 〇
| 71 | 大沢福祉住宅 |  | 高齢者支援課 | 保健・福祉施設 | 高齢者福祉施設 | 借受 |  | 1143.73 | 1992 | RC | - |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | [8 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 緊急通報システム保守 | 〇 | [7 empty] | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇
| 72 | 井の頭福祉住宅 | （ピアいのかしら併設） | 高齢者支援課 | 保健・福祉施設 | 高齢者福祉施設 | 借受 |  | 1589.62 | 1994 | RC | - |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | [5 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 緊急通報システム保守 | 〇 | [7 empty] | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 定期清掃業務は業務対象外（入居福祉団体に別途委託）
| 73 | 上連雀福祉住宅 |  | 高齢者支援課 | 保健・福祉施設 | 高齢者福祉施設 | 借受 |  | 857.65 | 1995 | RC | - |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | [5 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 緊急通報システム保守 | 〇 | [7 empty] | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇
| 74 | 三鷹駅前福祉住宅 | （タートルステップ併設） | 高齢者支援課 | 保健・福祉施設 | 高齢者福祉施設 | 借受 |  | 1286.1 | 1997 | RC | - |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | [5 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 緊急通報システム保守 | 〇 | [7 empty] | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | ピアえきまえ、星と風のカフェの修繕を含む
| 75 | 都営下連雀七丁目シルバーピア | （共用部のみ） | 高齢者支援課 | 保健・福祉施設 | 高齢者福祉施設 | 借受 |  |  |  |  | - | [21 empty] | 〇 | [8 empty] | 〇 |  |  | 〇 | 〇
| 76 | 都営中原三丁目シルバーピア２号棟 | （共用部のみ） | 高齢者支援課 | 保健・福祉施設 | 高齢者福祉施設 | 借受 |  |  |  |  | - | [21 empty] | 〇 | [8 empty] | 〇 |  |  | 〇 | 〇
| 77 | 都営中原三丁目シルバーピア３～５号棟 | （共用部のみ） | 高齢者支援課 | 保健・福祉施設 | 高齢者福祉施設 | 借受 |  |  |  |  | - | [21 empty] | 〇 | [8 empty] | 〇 |  |  | 〇 | 〇
| 78 | 都営新川一丁目シルバーピア | （共用部のみ） | 高齢者支援課 | 保健・福祉施設 | 高齢者福祉施設 | 借受 |  |  |  |  | - | [21 empty] | 〇 | [8 empty] | 〇 |  |  | 〇 | 〇
| 79 | 都営牟礼六丁目シルバーピア | （共用部のみ） | 高齢者支援課 | 保健・福祉施設 | 高齢者福祉施設 | 借受 |  |  |  |  | - | [21 empty] | 〇 | [8 empty] | 〇 |  |  | 〇 | 〇
| 80 | 都営新川五丁目シルバーピア | （共用部のみ） | 高齢者支援課 | 保健・福祉施設 | 高齢者福祉施設 | 借受 |  |  |  |  | - | [21 empty] | 〇 | [11 empty] | 〇 | 〇
| 81 | ピアいのかしら | （井の頭福祉住宅併設） | 障がい者支援課 | 保健・福祉施設 | 障がい者福祉施設 | 借受 |  | 422.87 | 1994 | RC | - | [33 empty] | 〇 | 〇
| 82 | タートルステップ | （三鷹駅前福祉住宅併設） | 障がい者支援課 | 保健・福祉施設 | 障がい者福祉施設 | 借受 |  | 183.24 | 1997 | RC | - | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇
| 83 | 三鷹市新川作業所 |  | 障がい者支援課 | 保健・福祉施設 | 障がい者福祉施設 | 貸付 |  | 396 | 1994 | S | 2 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | [15 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇
| 84 | 福祉コアかみれん |  | 障がい者支援課 | 保健・福祉施設 | 障がい者福祉施設 |  |  | 759.46 | 1995 | RC | 5 | 1 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | [15 empty] | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 日常清掃は業務対象外（入居福祉団体に別途委託）
| 85 | 下連雀複合施設 | （下連雀地区公会堂併設） | 障がい者支援課 | 保健・福祉施設 | 障がい者福祉施設 |  |  | 430.87 | 1987 | RC | 3 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | [15 empty] | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 日常清掃は業務対象外（入居福祉団体に別途委託）
| 86 | 放課後等デイサービス施設（なかよし教室） | （五小学童・三鷹台地区公会堂併設） | 障がい者支援課 | 保健・福祉施設 | 障がい者福祉施設 |  |  | 201.74 | 2014 | S | 2 |  | 〇 | [19 empty] | 〇 | [7 empty] | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇
| 87 | 休日・夜間診療所・薬局 |  | 健康推進課 | 保健・福祉施設 | 健康推進課 | リース |  | 500.48 | 2022 | S | 1 | [21 empty] | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 玄関マット賃貸借 |  |  | ・消防設備点検、小規模な修理はリースに含まれる ・リース期間（R10.1まで）満了後の対応により業務範囲変更の可能性あり
| 88 | 中央保育園 |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | 保育園 |  |  | 1143.65 | 2010 | RC | 2 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | [7 empty] | 〇 |  | 〇 |  |  |  | 〇 | 組み立て式プール設置解体 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇
| 89 | 南浦東保育園 |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | 保育園 |  |  | 598.99 | 1975 | RC | 2 |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇
| 90 | あけぼの保育園 |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | 保育園 |  |  | 648.87 | 1982 | RC | 2 |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 | [5 empty] | 〇 |  | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇
| 91 | 新川保育園 |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | 保育園 | 借受（都営住宅内） |  | 629.6 | 2003 | SRC | - | - | 〇 |  |  | 〇 | [5 empty] | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇
| 92 | 山中保育園 |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | 保育園 | 借受（都営住宅内） |  | 350.39 | 1972 | RC | - | - | 〇 |  |  | 〇 | [8 empty] | 〇 |  | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇
| 93 | 中原保育園 |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | 保育園 | 借受（都営住宅内） |  | 555.38 | 1973 | RC | - | - | 〇 |  |  | 〇 | [5 empty] | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇
| 94 | 下連雀保育園 |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | 保育園 |  |  | 626.23 | 1976 | RC | 2 |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 | [5 empty] | 〇 |  | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇
| 95 | 上連雀保育園 |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | 保育園 |  |  | 615.98 | 1976 | RC | 2 |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇
| 96 | 野崎保育園 |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | 保育園 |  |  | 614.08 | 1980 | RC | 2 |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇
| 97 | 定期利用保育室ひなた |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | 保育園 | 借受 |  | 210.66 | 2010 | 軽量S | 2 |  |  |  |  | 〇 | [16 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇
| 98 | 子ども家庭支援センタ－すくすくひろば |  | 子ども家庭課 | 子育て支援系施設 | 幼児・児童施設 |  |  | 299.11 | 1996 | S | 2 |  | 〇 |  |  | 〇 | [16 empty] | 〇 | [7 empty] | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇
| 99 | 西多世代交流センター |  | 児童青少年課 | 子育て支援系施設 | 児童館 |  |  | 982.57 | 1983 | RC | 2 |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 |  | 〇 | [5 empty] | 〇 | [7 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | カーテンクリーニング、玄関マット賃貸借 | 〇 | 〇
| 100 | 東多世代交流センター |  | 児童青少年課 | 子育て支援系施設 | 児童館 |  |  | 957.23 | 1978 | RC | 2 |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | [5 empty] | 〇 | [7 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | カーテンクリーニング、 玄関マット賃貸借 | 〇 | 〇
特定建築物定期点検又は巡回点検のみ業務に含める施設 | 101 | 市民センター | 弓道場・アーチェリー場・駐輪場 | 契約管理課 | ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 | ｽﾎﾟｰﾂ施設 |  | 〇 | 3087.41 | 2019 | S | 2 |  | 〇 | [33 empty] | 市民センター（庁舎棟・議場棟）と一体的に行われる保守管理業務あり
| 102 | 市民センター | 三鷹市公会堂（さんさん館） | 芸術文化課 | 市民文化系施設 | 集会施設 |  | 〇 | 1815.58 | 2012 | RC | 4 |  | 〇 | [33 empty] | 市民センター（庁舎棟・議場棟）と一体的に行われる保守管理業務あり
| 103 | 市民センター | 三鷹市公会堂（光のホール） | 芸術文化課 | 市民文化系施設 | 公会堂 |  | 〇 | 2529.93 | 1965 | RC | 3 | 1 | 〇 | [33 empty] | 市民センター（庁舎棟・議場棟）と一体的に行われる保守管理業務あり
| 104 | 下連雀被災者一時宿泊施設（第六分団詰所） |  | 防災課 | 行政系施設 | 災害対策用宿泊施設 |  |  | 44.75 | 2004 | 軽量S | 1 | [34 empty] | 〇
| 105 | 第一分団詰所 |  | 防災課 | 行政系施設 | 消防施設 |  |  | 106.31 | 2009 | RC | 2 | [34 empty] | 〇
| 106 | 第二分団詰所 |  | 防災課 | 行政系施設 | 消防施設 |  |  | 92.67 | 2002 | RC | 2 | [34 empty] | 〇
| 107 | 第三分団詰所 |  | 防災課 | 行政系施設 | 消防施設 |  |  | 89.93 | 1989 | RC | 2 | [34 empty] | 〇
| 108 | 第四分団詰所 |  | 防災課 | 行政系施設 | 消防施設 |  |  | 83.59 | 1993 | RC | 2 | [34 empty] | 〇
| 109 | 第五分団詰所 |  | 防災課 | 行政系施設 | 消防施設 |  |  | 87.99 | 1990 | RC | 2 | [34 empty] | 〇
| 110 | 第六分団詰所 |  | 防災課 | 行政系施設 | 消防施設 |  |  | 93.82 | 2004 | RC | 2 | [34 empty] | 〇
| 111 | 第七分団詰所 |  | 防災課 | 行政系施設 | 消防施設 |  |  | 95.71 | 2006 | RC | 2 | [34 empty] | 〇
| 112 | 第八分団詰所 |  | 防災課 | 行政系施設 | 消防施設 |  |  | 83.59 | 1991 | RC | 2 | [34 empty] | 〇
| 113 | 第九分団詰所 |  | 防災課 | 行政系施設 | 消防施設 |  |  | 86.47 | 1995 | RC | 2 | [34 empty] | 〇
| 114 | 第十分団詰所 |  | 防災課 | 行政系施設 | 消防施設 |  |  | 106.31 | 2007 | RC | 2 | [34 empty] | 〇
| 115 | 大沢コミュニティ・センタ－ | 本館・体育館 | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | コミュニティ・センター |  | 〇 | 3680.81 | 1973 | RC | 2 | 1 | 〇 | [32 empty] | 〇
| 116 | 牟礼コミュニティ・センタ－ | 本館・体育館 | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | コミュニティ・センター |  | 〇 | 2483.66 | 1977 | RC | 2 | 1 | 〇 | [32 empty] | 〇
| 117 | 井口コミュニティ・センタ－ | 本館・体育館 | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | コミュニティ・センター |  | 〇 | 2324.07 | 1978 | RC | 3 | 1 | 〇 | [32 empty] | 〇
| 118 | 井の頭コミュニティ・センタ－ | 本館 | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | コミュニティ・センター |  | 〇 | 1032.48 | 1986 | SRC | 2 | 1 | 〇 | [32 empty] | 〇
| 119 | 井の頭コミュニティ・センタ－ | 新館 | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | コミュニティ・センター |  | 〇 | 951.79 | 2004 | RC | 2 |  | 〇 | [32 empty] | 〇
| 120 | 新川中原コミュニティ・センタ－ | 本館・体育館 | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | コミュニティ・センター |  | 〇 | 2572.74 | 1981 | RC | 2 | 1 | 〇 | [32 empty] | 〇
| 121 | 連雀コミュニティ・センタ－ | 本館・体育館 | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | コミュニティ・センター |  | 〇 | 2888.28 | 1984 | RC | 4 | 1 | 〇 | [32 empty] | 〇
| 122 | 三鷹駅前コミュニティ・センタ－ | （三鷹駅前図書館併設） | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | コミュニティ・センター |  | 〇 | 2958.06 | 1993 | RC | 5 | 3 | 〇 | [32 empty] | 〇
| 123 | 三鷹市芸術文化センター |  | 芸術文化課 | 市民文化系施設 | 公会堂 |  | 〇 | 9983.07 | 1995 | SRC | 3 | 2 | 〇
| 124 | 三鷹市市民協働センタ－ |  | 企画経営課 | 市民文化系施設 | 集会施設 |  | 〇 | 1007.31 | 1980 | RC | 2 |  | 〇
| 125 | 三鷹駅前図書館 | （三鷹駅前コミュニティセンター併設） | 図書館 | 社会教育系施設 | 図書館 |  |  | 999.78 | 1993 | RC | 5 | 3 | 〇
| 126 | 国際交流センター |  | 企画経営課 | 市民文化系施設 | 集会施設 | 区分所有 | 〇 | 269.79 | 2001 | SRC | - | - | 〇
| 127 | 女性交流室 |  | 企画経営課 | 市民文化系施設 | 集会施設 | 区分所有 | 〇 | 68.7 | 2001 | SRC | - | - | 〇
| 128 | 吉村昭書斎 | 書斎棟・展示交流棟 | 芸術文化課 | 社会教育系施設 | その他 |  | 〇 | 112.42 | 2023 | W | 1 |  | 〇
| 129 | 三鷹市立アニメーション美術館 |  | 芸術文化課 | 社会教育系施設 | その他 |  | 〇 | 3537.9 | 2001 | RC | 2 | 1 | 〇
| 130 | 山本有三記念館 |  | 芸術文化課 | 社会教育系施設 | その他 |  | 〇 | 385.2 | 築年不明 | W、RC | 2 | 1 | 〇
| 131 | みたか井心亭 |  | 芸術文化課 | 社会教育系施設 | その他 |  | 〇 | 259.44 | 1987 | W | 1 |  | 〇
| 132 | 大沢の里古民家 |  | 生涯学習課 | 社会教育系施設 | 博物館 |  |  | 171.86 | 2017 | W | 1 |  | 〇
| 133 | 北野ハピネスセンター |  | 障がい者支援課 | 保健・福祉施設 | 障がい者福祉施設 |  | 〇 | 2361.18 | 1982 | RC | 3 | 1 | 〇
| 134 | 高齢者センターけやき苑 |  | 高齢者支援課 | 保健・福祉施設 | 高齢者福祉施設 |  | 〇 | 1343.7 | 1992 | RC | 3 |  | 〇
| 135 | 福祉Laboどんぐり山 |  | 高齢者支援課 | 保健・福祉施設 | その他福祉施設 |  | 〇 | 3700.34 | 1995 | RC | 3 | 1 | 〇
| 136 | 牟礼老人保健施設はなかいどう |  | 高齢者支援課 | 保健・福祉施設 | 高齢者福祉施設 |  | 〇 | 3890.65 | 1999 | RC | 3 | 1 | 〇
| 137 | 南浦西保育園 |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | 保育園 | 貸付（都営住宅内） |  | 695.09 | 2012 | SRC | - | - | 〇
| 138 | 三鷹駅前保育園 |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | 保育園 | 区分所有（貸付） |  | 332.47 | 2001 | SRC | - | - | 〇
| 139 | 三鷹西野保育園 |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | 保育園 | 貸付 |  | 818.55 | 2007 | RC | 2 |  | 〇
| 140 | 三鷹ちどりこども園 |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | こども園 | 貸付 |  | 579.95 | 1971 | RC | 1 |  | 〇
| 141 | 東台保育園 |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | 保育園 | 貸付 |  | 455.84 | 1972 | RC | 1 |  | 〇
| 142 | 牟礼保育園 |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | 保育園 | 貸付 |  | 594.26 | 2003 | RC | 2 |  | 〇
| 143 | 大沢台保育園 |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | 保育園 | 貸付 |  | 426.83 | 1971 | RC | 1 |  | 〇
| 144 | こじか保育園 |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | 保育園 | 貸付 |  | 470.61 | 1987 | W | 1 |  | 〇
| 145 | 一小学童保育所A |  | 地域学校協働課 | 子育て支援系施設 | 学童保育所 |  | 〇 | 196.66 | 1996 | 軽量S | 1 |  | 〇
| 146 | 一小学童保育所Ｂ |  | 地域学校協働課 | 子育て支援系施設 | 学童保育所 |  | 〇 | 229.06 | 2004 | 軽量S | 2 |  | 〇
| 147 | 二小学童保育所 Ａ |  | 地域学校協働課 | 子育て支援系施設 | 学童保育所 |  | 〇 | 169.18 | 1987 | 軽量S | 1 |  | 〇
| 148 | 二小学童保育所Ｂ |  | 地域学校協働課 | 子育て支援系施設 | 学童保育所 |  | 〇 | 209.5 | 2000 | 軽量S | 1 |  | 〇
| 149 | 三小学童保育所A・B |  | 地域学校協働課 | 子育て支援系施設 | 学童保育所 |  | 〇 | 336.68 | 2013 | S | 2 |  | 〇
| 150 | 四小学童保育所A・B | （むらさき子どもひろば併設） | 地域学校協働課 | 子育て支援系施設 | 学童保育所 |  | 〇 | 63 | 1969 | RC | 1 |  | 〇
| 151 | むらさき子どもひろば | （四小学童保育所併設） | 児童青少年課 | 子育て支援系施設 | 児童館 |  | 〇 | 250.74 | 1969 | RC | 1 |  | 〇
| 152 | 五小学童保育所A・B | （三鷹台地区公会堂・放課後等デイサービス施設併設） | 地域学校協働課 | 子育て支援系施設 | 保育園 |  | 〇 | 288.57 | 2014 | S | 2 |  | 〇
| 153 | 六小学童保育所A・B |  | 地域学校協働課 | 子育て支援系施設 | 学童保育所 |  | 〇 | 312.78 | 2008 | S | 2 |  | 〇
| 154 | 七小学童保育所A・B |  | 地域学校協働課 | 子育て支援系施設 | 学童保育所 |  | 〇 | 323.94 | 2008 | S | 2 |  | 〇
| 155 | 大沢台小学童保育所 |  | 地域学校協働課 | 子育て支援系施設 | 学童保育所 |  | 〇 | 161.12 | 1994 | W | 2 |  | 〇
| 156 | 高山小学童保育所A・B |  | 地域学校協働課 | 子育て支援系施設 | 学童保育所 |  | 〇 | 363.8 | 2013 | S | 2 |  | 〇
| 157 | 南浦小学童保育所A・B |  | 地域学校協働課 | 子育て支援系施設 | 学童保育所 |  | 〇 | 266.9 | 2003 | S | 1 |  | 〇
| 158 | 中原小学童保育所A |  | 地域学校協働課 | 子育て支援系施設 | 学童保育所 |  | 〇 | 124.63 | 1992 | 軽量S | 1 |  | 〇
| 159 | 北野小学童保育所A・B |  | 地域学校協働課 | 子育て支援系施設 | 学童保育所 |  | 〇 | 327.08 | 2008 | S | 2 |  | 〇
| 160 | 井口小学童保育所A・B |  | 地域学校協働課 | 子育て支援系施設 | 学童保育所 |  | 〇 | 327.68 | 2013 | 軽量S | 2 |  | 〇
| 161 | 東台小学童保育所A・B |  | 地域学校協働課 | 子育て支援系施設 | 学童保育所 |  | 〇 | 293.89 | 2006 | 軽量S | 2 |  | 〇
| 162 | 子ども家庭支援センタ－のびのびひろば |  | 子ども家庭課 | 子育て支援系施設 | 幼児・児童施設 | 区分所有 |  | 251.03 | 2001 | SRC | - | - | 〇
| 163 | 親子ひろば（中央通りタウンプラザ内） |  | 子ども家庭課 | 子育て支援系施設 | 幼児・児童施設 | 区分所有 |  | 79.95 | 2001 | SRC | - | - | 〇
| 164 | 大沢住宅（市営住宅） | 市営住宅 | 住宅政策課 | 公営住宅系施設 | 公営住宅 |  |  | 3641.79 | 2003 | RC | 4 |  | 〇
| 165 | 大沢住宅（市営住宅） | 市営住宅集会所 | 住宅政策課 | 公営住宅系施設 | 公営住宅 |  |  | 137.98 | 2003 | RC | 2 |  | 〇
| 166 | 下連雀市民住宅 |  | 住宅政策課 | 公営住宅系施設 | 公営住宅 | 区分所有 | 〇 | 815.97 | 2001 | RC | - | - | 〇
| 167 | 三鷹駅南口東駐輪場 |  | 安全安心課 | 産業系施設 | 産業系施設 |  |  | 624.9 |  |  | - | - | 〇