## 業務範囲一覧
■三鷹市包括施設管理業務 対象施設及び対象業務一覧
※施設情報は、「三鷹市新都市再生ビジョン」の掲載情報等による。
※対象業務は、現在発注している業務内容をもとに代表的な区分で整理したものである。複数の区分にまたがる業務もあるため、詳細は優先交渉権者決定後に開示予定の現行仕様書を確認すること。
施設情報 | [13 empty] | 保守管理業務 | [31 empty] | 修繕 業務 | 巡回点検業務 | 備考
[14 empty] | 01設備保守・点検 | [19 empty] | 02環境衛生 | [7 empty] | 03植栽 | 04警備 | 05_その他
対象区分 | No. | 施設名 | 建物名称等 | 所管部署 （R6.4現在） | 建物分類（大） | 建物分類（小） | 所有形態 | 指定管理施設 | 延床面積 （専有面積） | 建築年度（学校は最も古い校舎） | 構造 種別 | 地上 階数 | 地下 階数 | 0101 | 0102 | 0103 | 0104 | 0105 | 0106 | 0107 | 0108 | 0109 | 0110 | 0111 | 0112 | 0113 | 0114 | 0115 | 0116 | 0117 | 0118 | 0119 |  | 0201 | 0202 | 0203 | 0204 | 0205 | 0206 | 0207 | 0208 | 0301 | 0401 | 0501 |  | 0601 | 0701
[14 empty] | 特定建築物 | 電気工作物 | フロン漏洩検査 | 消防用設備 | 昇降機 | 段差解消機 | リフト | 自動 ドア | 空調 設備 | ガス 空調 | 非常用発電機・電源 | ポンプ | 非常通報装置 | 防犯カメラ | 遊具 | 散水装置 | プール循環浄化装置 | 厨房 設備 | その他設備 | （業務名） | 日常・特別清掃 | 空調換気清掃 | 汚水槽・雑排水槽等清掃 | 受水槽・雑用水槽等清掃 | グリストラップ清掃 | 建築物衛生管理 | 害虫等駆除 | 水質 検査 | 樹木・植栽管理・除草 | 機械 警備 | その他業務 | （業務名） | 200万円以下修繕 | 定期 巡回
包括管理施設対象施設 | 1 | 市民センター | 庁舎棟・議場棟 | 契約管理課 | 行政系施設 | 庁舎等 |  |  | 9891.04 | 1965 | RC | 5 | 2 | [21 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇（一部） | 〇 | ・市民センター全体に係る保守管理業務含む（公会堂、弓道場・アーチェリー場） ・総合管理業務（清掃、環境衛生管理等）及び保守管理業務の一部（電気工作物、消防設備等）は対象外 ・修繕は保守管理業務に伴う案件に限る | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0105; 01設備保守・点検 0108 to 01設備保守・点検 0111; 01設備保守・点検 0114
| 2 | 市民センター | 第二庁舎 | 契約管理課 | 行政系施設 | 庁舎等 |  |  | 2701.46 | 1990 | S | 4 | 1 | [22 empty] | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇（一部） | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0103; 01設備保守・点検 0105; 01設備保守・点検 0108; 01設備保守・点検 0110 to 01設備保守・点検 0111
| 3 | 市民センター | 第三庁舎 | 契約管理課 | 行政系施設 | 庁舎等 |  |  | 488.16 | 1963 | S | 1 | [27 empty] | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇（一部） | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0108
| 4 | 市民センター | 市民センター立体駐車場 | 契約管理課 | 行政系施設 | 駐車場 |  |  | 4043.22 | 2018 | S | 3 | [29 empty] | 〇 |  |  |  | 〇（一部） | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0105; 01設備保守・点検 0114
| 5 | 第一分庁舎 |  | 契約管理課 | 行政系施設 | 庁舎等 |  |  | 1075.68 | 2004 | 軽量S | 2 | [27 empty] | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0103; 01設備保守・点検 0105
| 6 | 三鷹市上連雀分庁舎 |  | 契約管理課 | 行政系施設 | 庁舎等 |  |  | 965.93 | 2016 | S | 3 | [27 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0105; 01設備保守・点検 0108; 01設備保守・点検 0110
| 7 | 三鷹駅前まちづくり推進本部事務局執務室 |  | 三鷹駅前まちづくり推進本部事務局 | 行政系施設 | 庁舎等 | 借受 |  | 182.87 | 1996 | SRC | - | - | [20 empty] | 〇 | 〇 | [7 empty] | 〇 | 〇 | 玄関マット賃貸借 | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0106; 01設備保守・点検 0108
| 8 | 教育センター |  | 総務課 | 行政系施設 | 庁舎等 |  |  | 3994.64 | 1979 | RC | 3 | 1 | [21 empty] | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | アスベスト粉塵濃度測定 | 〇 | 〇 | 総合管理業務は業務対象外（清掃、環境衛生管理等） | bar: 01設備保守・点検 0101 to 01設備保守・点検 0102; 01設備保守・点検 0104 to 01設備保守・点検 0105; 01設備保守・点検 0108 to 01設備保守・点検 0109; 01設備保守・点検 0111
| 9 | 三鷹東部市政窓口 |  | 市民課 | 行政系施設 | 庁舎等 |  |  | 100.56 | 1985 | RC | 1 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104; 01設備保守・点検 0108 to 01設備保守・点検 0109
| 10 | 三鷹西部市政窓口 |  | 市民課 | 行政系施設 | 庁舎等 |  |  | 107.44 | 1985 | W | 2 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104; 01設備保守・点検 0108 to 01設備保守・点検 0109
| 11 | 三鷹台市政窓口 | （災対用倉庫併設） | 市民課 | 行政系施設 | 庁舎等 |  |  | 90 | 1984 | RC | 2 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0104; 01設備保守・点検 0108 to 01設備保守・点検 0109
| 12 | 第一小学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 5743.91 | 1966 | RC | 4 | [21 empty] | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇 | 修繕はレイアウト変更等に係る案件を除く | bar: 01設備保守・点検 0101 to 01設備保守・点検 0102; 01設備保守・点検 0104 to 01設備保守・点検 0105; 01設備保守・点検 0107 to 01設備保守・点検 0108; 01設備保守・点検 0110; 01設備保守・点検 0113; 01設備保守・点検 0115 to 01設備保守・点検 0118
| 13 | 第二小学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 6833.24 | 1967 | RC | 4 | [21 empty] | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101 to 01設備保守・点検 0102; 01設備保守・点検 0104; 01設備保守・点検 0107; 01設備保守・点検 0110; 01設備保守・点検 0112 to 01設備保守・点検 0113; 01設備保守・点検 0115 to 01設備保守・点検 0118
| 14 | 第三小学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 6925.31 | 2012 | RC | 3 | [21 empty] | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101 to 01設備保守・点検 0105; 01設備保守・点検 0112 to 01設備保守・点検 0113; 01設備保守・点検 0115 to 01設備保守・点検 0118
| 15 | 第四小学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 4594.42 | 1963 | RC | 4 | [21 empty] | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101 to 01設備保守・点検 0102; 01設備保守・点検 0104; 01設備保守・点検 0107; 01設備保守・点検 0110; 01設備保守・点検 0112 to 01設備保守・点検 0113; 01設備保守・点検 0115 to 01設備保守・点検 0118
| 16 | 第五小学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 5823.95 | 1966 | RC | 4 | [21 empty] | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101 to 01設備保守・点検 0102; 01設備保守・点検 0104; 01設備保守・点検 0107; 01設備保守・点検 0110; 01設備保守・点検 0112 to 01設備保守・点検 0113; 01設備保守・点検 0115 to 01設備保守・点検 0118
| 17 | 第六小学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 6792.38 | 1968 | SRC | 4 | [21 empty] | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | アスベスト粉塵濃度測定 | 〇（一部） | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101 to 01設備保守・点検 0102; 01設備保守・点検 0104; 01設備保守・点検 0107; 01設備保守・点検 0110; 01設備保守・点検 0112 to 01設備保守・点検 0113; 01設備保守・点検 0115 to 01設備保守・点検 0118
| 18 | 第七小学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 5623.34 | 1966 | RC | 3 | 1 | [20 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101 to 01設備保守・点検 0102; 01設備保守・点検 0104; 01設備保守・点検 0107; 01設備保守・点検 0110; 01設備保守・点検 0112 to 01設備保守・点検 0113; 01設備保守・点検 0115 to 01設備保守・点検 0118
| 19 | 大沢台小学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 5967.1 | 1968 | RC | 4 | [21 empty] | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101 to 01設備保守・点検 0102; 01設備保守・点検 0104; 01設備保守・点検 0107; 01設備保守・点検 0110; 01設備保守・点検 0112 to 01設備保守・点検 0113; 01設備保守・点検 0115 to 01設備保守・点検 0118
| 20 | 高山小学校 | 校舎・体育館・時限付き新校舎 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 10744.19 | 2001 | RC | 4 | 1 | [20 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101 to 01設備保守・点検 0106; 01設備保守・点検 0108; 01設備保守・点検 0110; 01設備保守・点検 0113; 01設備保守・点検 0115 to 01設備保守・点検 0118
| 21 | 南浦小学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 6718.56 | 1967 | RC | 4 | [20 empty] | 太陽光発電・蓄電設備保守 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101 to 01設備保守・点検 0102; 01設備保守・点検 0104; 01設備保守・点検 0107; 01設備保守・点検 0110; 01設備保守・点検 0113; 01設備保守・点検 0115 to 01設備保守・点検 0119
| 22 | 中原小学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 6332.05 | 1966 | RC | 3 | [21 empty] | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | アスベスト粉塵濃度測定 | 〇（一部） | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101 to 01設備保守・点検 0102; 01設備保守・点検 0104; 01設備保守・点検 0107; 01設備保守・点検 0110; 01設備保守・点検 0112 to 01設備保守・点検 0113; 01設備保守・点検 0115 to 01設備保守・点検 0118
| 23 | 北野小学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 5920.59 | 1969 | RC | 4 | [21 empty] | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101 to 01設備保守・点検 0104; 01設備保守・点検 0107; 01設備保守・点検 0110; 01設備保守・点検 0112 to 01設備保守・点検 0113; 01設備保守・点検 0115 to 01設備保守・点検 0118
| 24 | 井口小学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 4726.56 | 1971 | RC | 4 | [21 empty] | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101 to 01設備保守・点検 0102; 01設備保守・点検 0104; 01設備保守・点検 0107; 01設備保守・点検 0110; 01設備保守・点検 0112 to 01設備保守・点検 0113; 01設備保守・点検 0115 to 01設備保守・点検 0118
| 25 | 東台小学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 6936.14 | 2010 | RC | 3 | [20 empty] | 雨水濾過装置保守 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101 to 01設備保守・点検 0105; 01設備保守・点検 0112 to 01設備保守・点検 0113; 01設備保守・点検 0115 to 01設備保守・点検 0119
| 26 | 羽沢小学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 5871.2 | 1980 | RC | 4 | [21 empty] | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101 to 01設備保守・点検 0102; 01設備保守・点検 0104 to 01設備保守・点検 0105; 01設備保守・点検 0110; 01設備保守・点検 0113; 01設備保守・点検 0115 to 01設備保守・点検 0118
| 27 | 第一中学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 11227.44 | 1971 | RC | 5 | [20 empty] | プール温水シャワー設備保守 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101 to 01設備保守・点検 0102; 01設備保守・点検 0104; 01設備保守・点検 0107 to 01設備保守・点検 0108; 01設備保守・点検 0110; 01設備保守・点検 0113; 01設備保守・点検 0115 to 01設備保守・点検 0119
| 28 | 第二中学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 9483.14 | 1971 | RC | 4 | [21 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101 to 01設備保守・点検 0107; 01設備保守・点検 0110 to 01設備保守・点検 0113; 01設備保守・点検 0115 to 01設備保守・点検 0118
| 29 | 第三中学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 10447.64 | 1998 | RC | 3 | 1 | [19 empty] | 太陽光発電・蓄電設備保守 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101 to 01設備保守・点検 0102; 01設備保守・点検 0104 to 01設備保守・点検 0106; 01設備保守・点検 0108; 01設備保守・点検 0110; 01設備保守・点検 0113; 01設備保守・点検 0115 to 01設備保守・点検 0119
| 30 | 第四中学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 7438.8 | 1967 | RC | 4 | [21 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101 to 01設備保守・点検 0102; 01設備保守・点検 0104; 01設備保守・点検 0107; 01設備保守・点検 0110; 01設備保守・点検 0112 to 01設備保守・点検 0113; 01設備保守・点検 0115 to 01設備保守・点検 0118
| 31 | 第五中学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 8738.91 | 1969 | RC | 4 | [20 empty] | プール真空式温水器保守、プール可動式屋根保守 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | アスベスト粉塵濃度測定 | 〇（一部） | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101 to 01設備保守・点検 0102; 01設備保守・点検 0104; 01設備保守・点検 0106 to 01設備保守・点検 0107; 01設備保守・点検 0110; 01設備保守・点検 0112 to 01設備保守・点検 0113; 01設備保守・点検 0115 to 01設備保守・点検 0119
| 32 | 第六中学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 7382.61 | 1976 | RC | 4 | [21 empty] | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101 to 01設備保守・点検 0102; 01設備保守・点検 0104 to 01設備保守・点検 0105; 01設備保守・点検 0110; 01設備保守・点検 0112 to 01設備保守・点検 0113; 01設備保守・点検 0115 to 01設備保守・点検 0118
| 33 | 第七中学校 | 校舎・体育館 | 総務課・学務課 | 学校教育系施設 | 小・中学校 |  |  | 6098.05 | 1983 | RC | 5 | [21 empty] | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇（一部） | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101 to 01設備保守・点検 0102; 01設備保守・点検 0104 to 01設備保守・点検 0105; 01設備保守・点検 0108; 01設備保守・点検 0110; 01設備保守・点検 0112 to 01設備保守・点検 0113; 01設備保守・点検 0115 to 01設備保守・点検 0118
| ー | 小・中学校（学校開放） |  | スポーツ推進課 |  |  |  |  | - | - | - | - | [21 empty] | 〇 | [7 empty] | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇
| 34 | 大沢地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 153.36 | 1979 | RC | 2 | [33 empty] | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104
| 35 | 野崎地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 209.17 | 1984 | W | 2 | [21 empty] | 〇 | [11 empty] | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104; 01設備保守・点検 0114
| 36 | 井口地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 161.8 | 1992 | RC | 2 | [33 empty] | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104
| 37 | 東野地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 161.63 | 1986 | RC | 1 | [33 empty] | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104
| 38 | 上連雀地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 168.3 | 1993 | RC | 2 | [33 empty] | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104
| 39 | 深大寺地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 162 | 1991 | RC | 2 | [21 empty] | 〇 | [11 empty] | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104
| 40 | 牟礼西地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 202.78 | 1971 | W | 2 | [33 empty] | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104
| 41 | 牟礼南地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 171.63 | 1993 | RC | 2 | [21 empty] | 〇 | [11 empty] | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104; 01設備保守・点検 0114
| 42 | 下連雀むらさき地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 130 | 1974 | RC | 2 | [21 empty] | 〇 | [7 empty] | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104; 01設備保守・点検 0114
| 43 | 中原地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 140 | 1973 | RC | 2 | [29 empty] | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104
| 44 | 山中地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 152.8 | 1975 | SRC | 2 | [29 empty] | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104
| 45 | 上連雀通北地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 150 | 1976 | SRC | 2 | [33 empty] | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104
| 46 | 上連雀堀合地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 157.5 | 1979 | SRC | 2 | [33 empty] | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104
| 47 | 井の頭東部地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 137.2 | 1980 | RC | 2 | [21 empty] | 〇 | [7 empty] | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104; 01設備保守・点検 0114
| 48 | 北野地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 261.42 | 1982 | RC | 2 | [29 empty] | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104
| 49 | 高山地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 155.42 | 1982 | RC | 2 | [33 empty] | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104
| 50 | 下連雀南浦地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 150 | 1984 | RC | 2 | [29 empty] | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104
| 51 | 大沢原地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 150.75 | 1985 | W | 2 | [33 empty] | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104
| 52 | 上連雀新道北地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 160 | 1986 | RC | 2 | [33 empty] | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104
| 53 | 牟礼東地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 163.01 | 1987 | RC | 2 | [33 empty] | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104
| 54 | 天神前地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 163.01 | 1988 | RC | 2 | [29 empty] | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104
| 55 | 下連雀八丁目地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 114 | 1989 | RC | 2 | [21 empty] | 〇 | [11 empty] | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104; 01設備保守・点検 0114
| 56 | 中原一丁目地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 163.01 | 1990 | RC | 2 | [29 empty] | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104
| 57 | 新川三丁目地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 165 | 1991 | RC | 2 | [33 empty] | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104
| 58 | 井口西地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 164.86 | 1991 | RC | 2 | [33 empty] | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104
| 59 | 新川宿地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 180.51 | 1992 | RC | 2 | [33 empty] | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104
| 60 | 井の頭地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 351.47 | 1979 | RC | 3 | [21 empty] | 〇 | 〇 | [7 empty] | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101 to 01設備保守・点検 0102; 01設備保守・点検 0104
| 61 | 大沢下原地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 137.92 | 2005 | S | 1 | [29 empty] | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104
| 62 | 三鷹市消費者活動センター・三鷹駅前地区公会堂 |  | コミュニティ創生課・生活経済課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 860.52 | 1982 | RC | 3 | 1 | [20 empty] | 〇 |  | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101 to 01設備保守・点検 0102; 01設備保守・点検 0104 to 01設備保守・点検 0105; 01設備保守・点検 0108 to 01設備保守・点検 0109
| 63 | 下連雀地区公会堂 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 202.56 | 1987 | RC | 3 | [33 empty] | 〇 | 〇 | 設備保守点検は下連雀複合施設で実施 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 64 | 牟礼地区公会堂 | （災害対策用備蓄倉庫併設） | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 134.03 | 2015 | S | 2 | [29 empty] | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104
| 65 | 三鷹台地区公会堂 | （五小学童・放課後等デイサービス施設併設） | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 地区公会堂 |  |  | 122.82 | 2014 | S | 2 | [29 empty] | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104
| 66 | 三鷹図書館 |  | 図書館 | 社会教育系施設 | 図書館 |  |  | 3172.31 | 1983 | RC | 2 | 1 | [27 empty] | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇（一部） | 〇 | ・総合管理業務（清掃、環境衛生管理検等）及び保守管理業務の一部（消防用設備等）は対象外 ・修繕は保守管理業務に伴う案件に限る | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0105; 01設備保守・点検 0110
| 67 | 東部図書館 |  | 図書館 | 社会教育系施設 | 図書館 |  |  | 596.92 | 1979 | RC | 2 | [21 empty] | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104; 01設備保守・点検 0107 to 01設備保守・点検 0108; 01設備保守・点検 0110
| 68 | 西部図書館 |  | 図書館 | 社会教育系施設 | 図書館 |  |  | 690.44 | 1986 | RC | 2 | [21 empty] | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104; 01設備保守・点検 0107 to 01設備保守・点検 0109
| 69 | 南部図書館みんなみ |  | 図書館 | 社会教育系施設 | 図書館 | 借受 |  | 790.95 | 2013 | RC | - | [20 empty] | 太陽光発電設備保守 | 〇 | [6 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0108; 01設備保守・点検 0110; 01設備保守・点検 0119
| 70 | 星と森と絵本の家 |  | 芸術文化課 | 社会教育系施設 | 図書館 |  |  | 345.62 | 2009 | W | 1 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 玄関マット賃貸借 | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104; 01設備保守・点検 0108 to 01設備保守・点検 0109
| 71 | 大沢福祉住宅 |  | 高齢者支援課 | 保健・福祉施設 | 高齢者福祉施設 | 借受 |  | 1143.73 | 1992 | RC | - | [20 empty] | 緊急通報システム保守 | 〇 | [7 empty] | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104 to 01設備保守・点検 0105; 01設備保守・点検 0114; 01設備保守・点検 0119
| 72 | 井の頭福祉住宅 | （ピアいのかしら併設） | 高齢者支援課 | 保健・福祉施設 | 高齢者福祉施設 | 借受 |  | 1589.62 | 1994 | RC | - | [20 empty] | 緊急通報システム保守 | 〇 | [7 empty] | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 定期清掃業務は業務対象外（入居福祉団体に別途委託） | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104 to 01設備保守・点検 0105; 01設備保守・点検 0108; 01設備保守・点検 0114; 01設備保守・点検 0119
| 73 | 上連雀福祉住宅 |  | 高齢者支援課 | 保健・福祉施設 | 高齢者福祉施設 | 借受 |  | 857.65 | 1995 | RC | - | [20 empty] | 緊急通報システム保守 | 〇 | [7 empty] | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104 to 01設備保守・点検 0105; 01設備保守・点検 0108; 01設備保守・点検 0114; 01設備保守・点検 0119
| 74 | 三鷹駅前福祉住宅 | （タートルステップ併設） | 高齢者支援課 | 保健・福祉施設 | 高齢者福祉施設 | 借受 |  | 1286.1 | 1997 | RC | - | [20 empty] | 緊急通報システム保守 | 〇 | [7 empty] | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | ピアえきまえ、星と風のカフェの修繕を含む | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104 to 01設備保守・点検 0105; 01設備保守・点検 0108; 01設備保守・点検 0114; 01設備保守・点検 0119
| 75 | 都営下連雀七丁目シルバーピア | （共用部のみ） | 高齢者支援課 | 保健・福祉施設 | 高齢者福祉施設 | 借受 |  |  |  |  | - | [21 empty] | 〇 | [8 empty] | 〇 |  |  | 〇 | 〇
| 76 | 都営中原三丁目シルバーピア２号棟 | （共用部のみ） | 高齢者支援課 | 保健・福祉施設 | 高齢者福祉施設 | 借受 |  |  |  |  | - | [21 empty] | 〇 | [8 empty] | 〇 |  |  | 〇 | 〇
| 77 | 都営中原三丁目シルバーピア３～５号棟 | （共用部のみ） | 高齢者支援課 | 保健・福祉施設 | 高齢者福祉施設 | 借受 |  |  |  |  | - | [21 empty] | 〇 | [8 empty] | 〇 |  |  | 〇 | 〇
| 78 | 都営新川一丁目シルバーピア | （共用部のみ） | 高齢者支援課 | 保健・福祉施設 | 高齢者福祉施設 | 借受 |  |  |  |  | - | [21 empty] | 〇 | [8 empty] | 〇 |  |  | 〇 | 〇
| 79 | 都営牟礼六丁目シルバーピア | （共用部のみ） | 高齢者支援課 | 保健・福祉施設 | 高齢者福祉施設 | 借受 |  |  |  |  | - | [21 empty] | 〇 | [8 empty] | 〇 |  |  | 〇 | 〇
| 80 | 都営新川五丁目シルバーピア | （共用部のみ） | 高齢者支援課 | 保健・福祉施設 | 高齢者福祉施設 | 借受 |  |  |  |  | - | [21 empty] | 〇 | [11 empty] | 〇 | 〇
| 81 | ピアいのかしら | （井の頭福祉住宅併設） | 障がい者支援課 | 保健・福祉施設 | 障がい者福祉施設 | 借受 |  | 422.87 | 1994 | RC | - | [33 empty] | 〇 | 〇
| 82 | タートルステップ | （三鷹駅前福祉住宅併設） | 障がい者支援課 | 保健・福祉施設 | 障がい者福祉施設 | 借受 |  | 183.24 | 1997 | RC | - | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇
| 83 | 三鷹市新川作業所 |  | 障がい者支援課 | 保健・福祉施設 | 障がい者福祉施設 | 貸付 |  | 396 | 1994 | S | 2 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101 to 01設備保守・点検 0102; 01設備保守・点検 0104 to 01設備保守・点検 0105
| 84 | 福祉コアかみれん |  | 障がい者支援課 | 保健・福祉施設 | 障がい者福祉施設 |  |  | 759.46 | 1995 | RC | 5 | 1 | [20 empty] | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 日常清掃は業務対象外（入居福祉団体に別途委託） | bar: 01設備保守・点検 0101 to 01設備保守・点検 0102; 01設備保守・点検 0104 to 01設備保守・点検 0105
| 85 | 下連雀複合施設 | （下連雀地区公会堂併設） | 障がい者支援課 | 保健・福祉施設 | 障がい者福祉施設 |  |  | 430.87 | 1987 | RC | 3 | [21 empty] | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 日常清掃は業務対象外（入居福祉団体に別途委託） | bar: 01設備保守・点検 0101 to 01設備保守・点検 0102; 01設備保守・点検 0104 to 01設備保守・点検 0105
| 86 | 放課後等デイサービス施設（なかよし教室） | （五小学童・三鷹台地区公会堂併設） | 障がい者支援課 | 保健・福祉施設 | 障がい者福祉施設 |  |  | 201.74 | 2014 | S | 2 | [21 empty] | 〇 | [7 empty] | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 87 | 休日・夜間診療所・薬局 |  | 健康推進課 | 保健・福祉施設 | 健康推進課 | リース |  | 500.48 | 2022 | S | 1 | [21 empty] | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 玄関マット賃貸借 |  |  | ・消防設備点検、小規模な修理はリースに含まれる ・リース期間（R10.1まで）満了後の対応により業務範囲変更の可能性あり
| 88 | 中央保育園 |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | 保育園 |  |  | 1143.65 | 2010 | RC | 2 | [20 empty] | 組み立て式プール設置解体 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101 to 01設備保守・点検 0105; 01設備保守・点検 0113; 01設備保守・点検 0115; 01設備保守・点検 0119
| 89 | 南浦東保育園 |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | 保育園 |  |  | 598.99 | 1975 | RC | 2 | [21 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104; 01設備保守・点検 0107; 01設備保守・点検 0110; 01設備保守・点検 0113; 01設備保守・点検 0115
| 90 | あけぼの保育園 |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | 保育園 |  |  | 648.87 | 1982 | RC | 2 | [21 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104; 01設備保守・点検 0107; 01設備保守・点検 0113; 01設備保守・点検 0115
| 91 | 新川保育園 |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | 保育園 | 借受（都営住宅内） |  | 629.6 | 2003 | SRC | - | - | [20 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104; 01設備保守・点検 0110; 01設備保守・点検 0113; 01設備保守・点検 0115
| 92 | 山中保育園 |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | 保育園 | 借受（都営住宅内） |  | 350.39 | 1972 | RC | - | - | [20 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104; 01設備保守・点検 0113; 01設備保守・点検 0115
| 93 | 中原保育園 |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | 保育園 | 借受（都営住宅内） |  | 555.38 | 1973 | RC | - | - | [20 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104; 01設備保守・点検 0110; 01設備保守・点検 0113; 01設備保守・点検 0115
| 94 | 下連雀保育園 |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | 保育園 |  |  | 626.23 | 1976 | RC | 2 | [21 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104; 01設備保守・点検 0107; 01設備保守・点検 0113; 01設備保守・点検 0115
| 95 | 上連雀保育園 |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | 保育園 |  |  | 615.98 | 1976 | RC | 2 | [21 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104; 01設備保守・点検 0107; 01設備保守・点検 0110; 01設備保守・点検 0113; 01設備保守・点検 0115
| 96 | 野崎保育園 |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | 保育園 |  |  | 614.08 | 1980 | RC | 2 | [21 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104; 01設備保守・点検 0107; 01設備保守・点検 0110; 01設備保守・点検 0113; 01設備保守・点検 0115
| 97 | 定期利用保育室ひなた |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | 保育園 | 借受 |  | 210.66 | 2010 | 軽量S | 2 | [21 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0104
| 98 | 子ども家庭支援センタ－すくすくひろば |  | 子ども家庭課 | 子育て支援系施設 | 幼児・児童施設 |  |  | 299.11 | 1996 | S | 2 | [21 empty] | 〇 | [7 empty] | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104
| 99 | 西多世代交流センター |  | 児童青少年課 | 子育て支援系施設 | 児童館 |  |  | 982.57 | 1983 | RC | 2 | [21 empty] | 〇 | [7 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | カーテンクリーニング、玄関マット賃貸借 | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104; 01設備保守・点検 0106; 01設備保守・点検 0108 to 01設備保守・点検 0109; 01設備保守・点検 0113; 01設備保守・点検 0115
| 100 | 東多世代交流センター |  | 児童青少年課 | 子育て支援系施設 | 児童館 |  |  | 957.23 | 1978 | RC | 2 | [21 empty] | 〇 | [7 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | カーテンクリーニング、 玄関マット賃貸借 | 〇 | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101; 01設備保守・点検 0104 to 01設備保守・点検 0105; 01設備保守・点検 0108 to 01設備保守・点検 0110; 01設備保守・点検 0113; 01設備保守・点検 0115
特定建築物定期点検又は巡回点検のみ業務に含める施設 | 101 | 市民センター | 弓道場・アーチェリー場・駐輪場 | 契約管理課 | ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 | ｽﾎﾟｰﾂ施設 |  | 〇 | 3087.41 | 2019 | S | 2 | [35 empty] | 市民センター（庁舎棟・議場棟）と一体的に行われる保守管理業務あり | bar: 01設備保守・点検 0101
| 102 | 市民センター | 三鷹市公会堂（さんさん館） | 芸術文化課 | 市民文化系施設 | 集会施設 |  | 〇 | 1815.58 | 2012 | RC | 4 | [35 empty] | 市民センター（庁舎棟・議場棟）と一体的に行われる保守管理業務あり | bar: 01設備保守・点検 0101
| 103 | 市民センター | 三鷹市公会堂（光のホール） | 芸術文化課 | 市民文化系施設 | 公会堂 |  | 〇 | 2529.93 | 1965 | RC | 3 | 1 | [34 empty] | 市民センター（庁舎棟・議場棟）と一体的に行われる保守管理業務あり | bar: 01設備保守・点検 0101
| 104 | 下連雀被災者一時宿泊施設（第六分団詰所） |  | 防災課 | 行政系施設 | 災害対策用宿泊施設 |  |  | 44.75 | 2004 | 軽量S | 1 | [34 empty] | 〇
| 105 | 第一分団詰所 |  | 防災課 | 行政系施設 | 消防施設 |  |  | 106.31 | 2009 | RC | 2 | [34 empty] | 〇
| 106 | 第二分団詰所 |  | 防災課 | 行政系施設 | 消防施設 |  |  | 92.67 | 2002 | RC | 2 | [34 empty] | 〇
| 107 | 第三分団詰所 |  | 防災課 | 行政系施設 | 消防施設 |  |  | 89.93 | 1989 | RC | 2 | [34 empty] | 〇
| 108 | 第四分団詰所 |  | 防災課 | 行政系施設 | 消防施設 |  |  | 83.59 | 1993 | RC | 2 | [34 empty] | 〇
| 109 | 第五分団詰所 |  | 防災課 | 行政系施設 | 消防施設 |  |  | 87.99 | 1990 | RC | 2 | [34 empty] | 〇
| 110 | 第六分団詰所 |  | 防災課 | 行政系施設 | 消防施設 |  |  | 93.82 | 2004 | RC | 2 | [34 empty] | 〇
| 111 | 第七分団詰所 |  | 防災課 | 行政系施設 | 消防施設 |  |  | 95.71 | 2006 | RC | 2 | [34 empty] | 〇
| 112 | 第八分団詰所 |  | 防災課 | 行政系施設 | 消防施設 |  |  | 83.59 | 1991 | RC | 2 | [34 empty] | 〇
| 113 | 第九分団詰所 |  | 防災課 | 行政系施設 | 消防施設 |  |  | 86.47 | 1995 | RC | 2 | [34 empty] | 〇
| 114 | 第十分団詰所 |  | 防災課 | 行政系施設 | 消防施設 |  |  | 106.31 | 2007 | RC | 2 | [34 empty] | 〇
| 115 | 大沢コミュニティ・センタ－ | 本館・体育館 | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | コミュニティ・センター |  | 〇 | 3680.81 | 1973 | RC | 2 | 1 | [33 empty] | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 116 | 牟礼コミュニティ・センタ－ | 本館・体育館 | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | コミュニティ・センター |  | 〇 | 2483.66 | 1977 | RC | 2 | 1 | [33 empty] | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 117 | 井口コミュニティ・センタ－ | 本館・体育館 | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | コミュニティ・センター |  | 〇 | 2324.07 | 1978 | RC | 3 | 1 | [33 empty] | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 118 | 井の頭コミュニティ・センタ－ | 本館 | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | コミュニティ・センター |  | 〇 | 1032.48 | 1986 | SRC | 2 | 1 | [33 empty] | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 119 | 井の頭コミュニティ・センタ－ | 新館 | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | コミュニティ・センター |  | 〇 | 951.79 | 2004 | RC | 2 | [34 empty] | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 120 | 新川中原コミュニティ・センタ－ | 本館・体育館 | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | コミュニティ・センター |  | 〇 | 2572.74 | 1981 | RC | 2 | 1 | [33 empty] | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 121 | 連雀コミュニティ・センタ－ | 本館・体育館 | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | コミュニティ・センター |  | 〇 | 2888.28 | 1984 | RC | 4 | 1 | [33 empty] | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 122 | 三鷹駅前コミュニティ・センタ－ | （三鷹駅前図書館併設） | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | コミュニティ・センター |  | 〇 | 2958.06 | 1993 | RC | 5 | 3 | [33 empty] | 〇 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 123 | 三鷹市芸術文化センター |  | 芸術文化課 | 市民文化系施設 | 公会堂 |  | 〇 | 9983.07 | 1995 | SRC | 3 | 2 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 124 | 三鷹市市民協働センタ－ |  | 企画経営課 | 市民文化系施設 | 集会施設 |  | 〇 | 1007.31 | 1980 | RC | 2 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 125 | 三鷹駅前図書館 | （三鷹駅前コミュニティセンター併設） | 図書館 | 社会教育系施設 | 図書館 |  |  | 999.78 | 1993 | RC | 5 | 3 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 126 | 国際交流センター |  | 企画経営課 | 市民文化系施設 | 集会施設 | 区分所有 | 〇 | 269.79 | 2001 | SRC | - | - | bar: 01設備保守・点検 0101
| 127 | 女性交流室 |  | 企画経営課 | 市民文化系施設 | 集会施設 | 区分所有 | 〇 | 68.7 | 2001 | SRC | - | - | bar: 01設備保守・点検 0101
| 128 | 吉村昭書斎 | 書斎棟・展示交流棟 | 芸術文化課 | 社会教育系施設 | その他 |  | 〇 | 112.42 | 2023 | W | 1 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 129 | 三鷹市立アニメーション美術館 |  | 芸術文化課 | 社会教育系施設 | その他 |  | 〇 | 3537.9 | 2001 | RC | 2 | 1 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 130 | 山本有三記念館 |  | 芸術文化課 | 社会教育系施設 | その他 |  | 〇 | 385.2 | 築年不明 | W、RC | 2 | 1 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 131 | みたか井心亭 |  | 芸術文化課 | 社会教育系施設 | その他 |  | 〇 | 259.44 | 1987 | W | 1 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 132 | 大沢の里古民家 |  | 生涯学習課 | 社会教育系施設 | 博物館 |  |  | 171.86 | 2017 | W | 1 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 133 | 北野ハピネスセンター |  | 障がい者支援課 | 保健・福祉施設 | 障がい者福祉施設 |  | 〇 | 2361.18 | 1982 | RC | 3 | 1 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 134 | 高齢者センターけやき苑 |  | 高齢者支援課 | 保健・福祉施設 | 高齢者福祉施設 |  | 〇 | 1343.7 | 1992 | RC | 3 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 135 | 福祉Laboどんぐり山 |  | 高齢者支援課 | 保健・福祉施設 | その他福祉施設 |  | 〇 | 3700.34 | 1995 | RC | 3 | 1 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 136 | 牟礼老人保健施設はなかいどう |  | 高齢者支援課 | 保健・福祉施設 | 高齢者福祉施設 |  | 〇 | 3890.65 | 1999 | RC | 3 | 1 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 137 | 南浦西保育園 |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | 保育園 | 貸付（都営住宅内） |  | 695.09 | 2012 | SRC | - | - | bar: 01設備保守・点検 0101
| 138 | 三鷹駅前保育園 |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | 保育園 | 区分所有（貸付） |  | 332.47 | 2001 | SRC | - | - | bar: 01設備保守・点検 0101
| 139 | 三鷹西野保育園 |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | 保育園 | 貸付 |  | 818.55 | 2007 | RC | 2 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 140 | 三鷹ちどりこども園 |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | こども園 | 貸付 |  | 579.95 | 1971 | RC | 1 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 141 | 東台保育園 |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | 保育園 | 貸付 |  | 455.84 | 1972 | RC | 1 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 142 | 牟礼保育園 |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | 保育園 | 貸付 |  | 594.26 | 2003 | RC | 2 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 143 | 大沢台保育園 |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | 保育園 | 貸付 |  | 426.83 | 1971 | RC | 1 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 144 | こじか保育園 |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | 保育園 | 貸付 |  | 470.61 | 1987 | W | 1 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 145 | 一小学童保育所A |  | 地域学校協働課 | 子育て支援系施設 | 学童保育所 |  | 〇 | 196.66 | 1996 | 軽量S | 1 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 146 | 一小学童保育所Ｂ |  | 地域学校協働課 | 子育て支援系施設 | 学童保育所 |  | 〇 | 229.06 | 2004 | 軽量S | 2 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 147 | 二小学童保育所 Ａ |  | 地域学校協働課 | 子育て支援系施設 | 学童保育所 |  | 〇 | 169.18 | 1987 | 軽量S | 1 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 148 | 二小学童保育所Ｂ |  | 地域学校協働課 | 子育て支援系施設 | 学童保育所 |  | 〇 | 209.5 | 2000 | 軽量S | 1 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 149 | 三小学童保育所A・B |  | 地域学校協働課 | 子育て支援系施設 | 学童保育所 |  | 〇 | 336.68 | 2013 | S | 2 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 150 | 四小学童保育所A・B | （むらさき子どもひろば併設） | 地域学校協働課 | 子育て支援系施設 | 学童保育所 |  | 〇 | 63 | 1969 | RC | 1 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 151 | むらさき子どもひろば | （四小学童保育所併設） | 児童青少年課 | 子育て支援系施設 | 児童館 |  | 〇 | 250.74 | 1969 | RC | 1 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 152 | 五小学童保育所A・B | （三鷹台地区公会堂・放課後等デイサービス施設併設） | 地域学校協働課 | 子育て支援系施設 | 保育園 |  | 〇 | 288.57 | 2014 | S | 2 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 153 | 六小学童保育所A・B |  | 地域学校協働課 | 子育て支援系施設 | 学童保育所 |  | 〇 | 312.78 | 2008 | S | 2 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 154 | 七小学童保育所A・B |  | 地域学校協働課 | 子育て支援系施設 | 学童保育所 |  | 〇 | 323.94 | 2008 | S | 2 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 155 | 大沢台小学童保育所 |  | 地域学校協働課 | 子育て支援系施設 | 学童保育所 |  | 〇 | 161.12 | 1994 | W | 2 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 156 | 高山小学童保育所A・B |  | 地域学校協働課 | 子育て支援系施設 | 学童保育所 |  | 〇 | 363.8 | 2013 | S | 2 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 157 | 南浦小学童保育所A・B |  | 地域学校協働課 | 子育て支援系施設 | 学童保育所 |  | 〇 | 266.9 | 2003 | S | 1 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 158 | 中原小学童保育所A |  | 地域学校協働課 | 子育て支援系施設 | 学童保育所 |  | 〇 | 124.63 | 1992 | 軽量S | 1 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 159 | 北野小学童保育所A・B |  | 地域学校協働課 | 子育て支援系施設 | 学童保育所 |  | 〇 | 327.08 | 2008 | S | 2 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 160 | 井口小学童保育所A・B |  | 地域学校協働課 | 子育て支援系施設 | 学童保育所 |  | 〇 | 327.68 | 2013 | 軽量S | 2 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 161 | 東台小学童保育所A・B |  | 地域学校協働課 | 子育て支援系施設 | 学童保育所 |  | 〇 | 293.89 | 2006 | 軽量S | 2 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 162 | 子ども家庭支援センタ－のびのびひろば |  | 子ども家庭課 | 子育て支援系施設 | 幼児・児童施設 | 区分所有 |  | 251.03 | 2001 | SRC | - | - | bar: 01設備保守・点検 0101
| 163 | 親子ひろば（中央通りタウンプラザ内） |  | 子ども家庭課 | 子育て支援系施設 | 幼児・児童施設 | 区分所有 |  | 79.95 | 2001 | SRC | - | - | bar: 01設備保守・点検 0101
| 164 | 大沢住宅（市営住宅） | 市営住宅 | 住宅政策課 | 公営住宅系施設 | 公営住宅 |  |  | 3641.79 | 2003 | RC | 4 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 165 | 大沢住宅（市営住宅） | 市営住宅集会所 | 住宅政策課 | 公営住宅系施設 | 公営住宅 |  |  | 137.98 | 2003 | RC | 2 | bar: 01設備保守・点検 0101
| 166 | 下連雀市民住宅 |  | 住宅政策課 | 公営住宅系施設 | 公営住宅 | 区分所有 | 〇 | 815.97 | 2001 | RC | - | - | bar: 01設備保守・点検 0101
| 167 | 三鷹駅南口東駐輪場 |  | 安全安心課 | 産業系施設 | 産業系施設 |  |  | 624.9 |  |  | - | - | bar: 01設備保守・点検 0101
業務対象外 | - | 三鷹駅前市政窓口 |  | 市民課 | 行政系施設 | 庁舎等 | 借受 |  | 252.4 | 2005 | RC | - | -
| - | 災害対策用倉庫（市民センター） |  | 防災課 | 行政系施設 | 災害対策用倉庫 |  |  | 133 | 1978 | RC | 1
| - | 災害対策用倉庫（新川） |  | 防災課 | 行政系施設 | 災害対策用倉庫 |  |  | 97.35 | 1983 | RC | 1
| - | 災害対策用倉庫（下連雀） |  | 防災課 | 行政系施設 | 災害対策用倉庫 |  |  | 47.99 | 2004 | 軽量S | 1
| - | リサイクル市民工房 |  | ごみ対策課 | 行政系施設 | その他 |  |  | 164.03 | 1999 | 軽量S | 1
| - | 上連雀三丁目暫定集会施設 |  | コミュニティ創生課 | 市民文化系施設 | 集会施設 |  |  | 58.8 | 1995 | 軽量S | 1
| - | 三鷹市美術ギャラリー |  | 芸術文化課 | 社会教育系施設 | その他 | 区分所有 | 〇 | 765.32 | 1993 | SRC | - | -
| - | 太宰治文学サロン |  | 芸術文化課 | 社会教育系施設 | 博物館 | 借受 |  | 50.29 | 2007 | RC | - | -
| - | 大沢の里水車経営農家 |  | 生涯学習課 | 社会教育系施設 | 博物館 |  |  | 390.77 | 築年不明 | W | 1
| - | 三鷹ネットワーク大学 |  | 企画経営課 | 社会教育系施設 | 生涯学習施設 | 区分所有 | 〇 | 508.41 | 2005 | RC | - | -
| - | 大沢総合グラウンド | 管理棟 | スポーツ推進課 | ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 | ｽﾎﾟｰﾂ施設 |  | 〇 | 413.99 | 2009 | 軽量S | 1
| - | 大沢野川グラウンド | 管理棟 | スポーツ推進課 | ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 | ｽﾎﾟｰﾂ施設 |  | 〇 | 122.82 | 2003 | 軽量S | 1
| - | 大沢ふるさとセンター |  | 緑と公園課 | ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 | 観光施設 |  |  | 160.65 | 1993 | W | 2
| - | みたか都市観光協会 |  | 生活経済課 | ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 | 観光施設 | 借受 |  | 29.37 | 2005 | RC | - | -
| - | 川上郷自然の村 | 管理棟・宿泊棟 | 総務課 | ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 | 保養施設 |  | 〇 | 5741.38 | 1990 | RC | 3 | 1
| - | 川上郷自然の村 | 体育館 | 総務課 | ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 | 保養施設 |  | 〇 | 1463.81 | 1990 | S | 2 | 1
| - | 東台保育園 |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | 保育園 |  |  | 455.84 | 1972 | RC | 1 | [35 empty] | 令和７年４月に公私連携園（私立保育園）へ移行するため、対象外となる可能性あり
| - | 牟礼保育園 |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | 保育園 |  |  | 594.26 | 2003 | RC | 2 | [35 empty] | 令和７年４月に公私連携園（私立保育園）へ移行するため、対象外となる可能性あり
| - | 大沢台保育園 |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | 保育園 |  |  | 426.83 | 1971 | RC | 1 | [35 empty] | 令和７年４月に公私連携園（私立保育園）へ移行するため、対象外となる可能性あり
| - | こじか保育園 |  | 子ども育成課 | 子育て支援系施設 | 保育園 |  |  | 470.61 | 1987 | W | 1 | [35 empty] | 令和７年４月に公私連携園（私立保育園）へ移行するため、対象外となる可能性あり
| - | 三鷹産業プラザ・駐車場 |  | 生活経済課 | 産業系施設 | 駐車場 | 貸付 |  | 855.26 | 1999 | RC | 1
| - | 元気創造プラザ・総合スポーツセンター | 総合スポーツセンター | スポーツ推進課 | ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 | ｽﾎﾟｰﾂ施設 |  | 〇 | 9410.37 | 2016 | SRC、RC、S | 5 | 2
| - | 元気創造プラザ・総合スポーツセンター | 子ども発達支援センター | 子ども家庭課 | 子育て支援系施設 | 幼児・児童施設 |  | 〇 | 1368.12 | 2016 | SRC、RC、S | 5 | 2
| - | 元気創造プラザ・総合スポーツセンター | 総合保健センター | 健康推進課 | 保健・福祉施設 | 保健施設 |  | 〇 | 1367.38 | 2016 | SRC、RC、S | 5 | 2
| - | 元気創造プラザ・総合スポーツセンター | 福祉センター | 地域福祉課 | 保健・福祉施設 | その他福祉施設 |  | 〇 | 1423.22 | 2016 | SRC、RC、S | 5 | 2
| - | 元気創造プラザ・総合スポーツセンター | 生涯学習センター | 生涯学習課 | 社会教育系施設 | 生涯学習施設 |  | 〇 | 1406.08 | 2016 | SRC、RC、S | 5 | 2
| - | 元気創造プラザ・総合スポーツセンター | 総合防災センター | 防災課 | 行政系施設 | 庁舎等 |  | 〇 | 593.31 | 2016 | SRC、RC、S | 5 | 2
| - | 元気創造プラザ・総合スポーツセンター | 全体共用部分 | 芸術文化課 | ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 | その他 |  | 〇 | 8108.83 | 2016 | SRC、RC、S | 5 | 2
| - | 三鷹市牟礼研究開発センター |  | 生活経済課 | 産業系施設 | 産業系施設 | 貸付 |  | 1015.91 | 1997 | RC | 3
| - | シティコート下連雀貸店舗施設 |  | 生活経済課 | 産業系施設 | 産業系施設 | 区分所有（貸付） |  | 339.73 | 1996 | RC | - | -
| - | 三鷹駅前協同ビル | 貸店舗・地下駐車場 | 公共施設課 | 産業系施設 | 産業系施設 | 区分所有（貸付） |  | 288.23 | 2005 | RC | - | -
別紙１